Република Србија

Дом ученика средњих школа „Срећно“ Ћуприја

ЈНМВ 03/2019

Предмет: Питања и захтев за појашњењем у вези јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 03/2019

U skladu sa članom 63 Zakona o javnim nabavkama u pisanom obliku Vam dostavljamo pitanja i zahtev za pojašnjenjem u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku dobara / oprema ya ugostiteljstvo br. JNMV 03/2019. U konkursnoj dokumentaciji ste na strani 9, III VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA, NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE I OBEZBEĐENJA GARANCIJE KVALITETA, ROK ISPORUKE, MESTO ISPORUKE, u opisima rahladne vitrine (salat bara) naveli da treba da ima statičko hlađenje – temperatura od +2 do +10°C. Radna temperatura od +2°C do +35°C. Takođe u opisima ste naveli snagu rashladne vitirne od 2000W. Pretpostavljamo da je došlo do nenamerne greške u vezi radne temperature i da se navedeni opseg temperature odnosi na temperaturu ambijenta ( prostorije u kojoj će se rashladna vitrina postaviti), jer ste u nazivu proizvoda, jasno naveli da tražite rashladnu vitirinu ( na šta ukazuje prethodna rečenica da tražite statičko hlađenje i temperaturu od +2 do +10°C) a ne toplu vitrinu. Naveli ste da uređaj treba da poseduje snagu 2000W. To je prevelika snaga za rashladne vitirne ( ne postoje rashladne vitrine te snage na tržištu (rashladne jedinice koje sa danas koriste imaju mnogo manju snagu od tražene) tako da pretpostavljamo da je i tu došlo do nenamerne greške prilikom pisanja opisa.

**Pitanje 1**: Da li ste prilikom navođenja radne temperature od +2°C do +35°C mislili na temperaturu ambijenta?

**Pitanje 2**: Da li prihvatate da kod snage rashladne vitirne 2000W, dodate predznak maksimalno? Time biste omogućili potencijalnim ponuđačima da Vam ponude energetski efikasnije rashladne vitirine odnosno one sa najmanjom potrošnjom.

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

**Одговор на питање 1:** Приликом навођења радне температуре од +2 до +35 степени Ц мислили смо на температуру амбијента, те прихватамо Вашу сугестију. Следи измена конкурсне документације и продужење рока за достављање понуда.

**Одговор на питање 2:** Прихватамо Вашу сугестију, додаћемо предзнак максимално по питању снаге расхладне витрине. Следи измена конкурсне документације и продужење рока за достављање понуда.

Комисија за јавну набавку бр. 03/2019